Согласовано:                                                                                   Утверждаю:

Заместитель генерального директора                                    Технический руководитель

ООО "Газпром межрегионгаз Псков»                                               предприятия

А.В. Фёдоров                                                            И.О. Фамилия

«_____» _________________2014г                                          «_____»_______________2014г.

Паспорт

узла учёта газа

_______________________________________________________

(наименование предприятия)

г. Псков

- Общие сведения.

1) Организация владелец УУГ : ________________________________

2) Организация поставщик газа: ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

3) Наименование узла учёта газа: ______________________________

4) Адрес и место установки  (ГРП, ГРУ др.)___________________________________

__________________________________________________________________

5) Категория:    Коммерческий,  технологический,.

(ненужное зачеркнуть)

6) Предел допускаемой относительной погрешности измерений объёма природного газа, при значениях объёмного расхода газа приведённого к стандартным условиям, составляет  ±_____%

(указывается в соответствии  ГОСТ Р 8 741 -2011 в зависимости от часового расхода газа)

7) Дата ввода в эксплуатацию: «____»  _________ 20___г.

II Характеристики измерительных трубопроводов

Тип  счётчик газа                                             _____________ Ду ____

Внутренний диаметр ИТ  D20  перед счётчиком         _____________мм

Внутренний диаметр ИТ  D20  после счётчика            ____________ мм

Длинна ИТ перед счётчиком                                         ____________ мм

Длинна ИТ после счётчика                                            ____________ мм

III  Средства измерений и вспомогательные устройства

(заполняется на основании паспортов на средства измерения)

| Наименование средств измерений | Тип СИ | Заводской номер | Пределы измерений |  | погреш- ность | МПИ (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| Измерит. комплекс |  |  |  |  |  |  |
| Счётчик |  |  |  |  |  |  |
| Датчик давления |  |  |  |  |  |  |
| Датчик температуры |  |  |  |  |  |  |
| Корректор (вычислитель) |  |  |  |  |  |  |

IV Сведения о системе (аппаратуре) передачи данных

АПК «Стел»       контроллер (КО 404,        Стел-Турбо)

(ненужное зачеркнуть)

V  Параметры потока и среды

- Диапазон изменения объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям:

Измеряемая среда                                                            Природный  газ

Наибольший  расход газа в ст. условиях                    __________м3/час

Наименьший  расход газа в ст. условиях                    __________м3/час

- Диапазоны изменения температуры и  давления

Наибольшая  температура среды                                                   _____  оС

Наименьшая  температура среды                                                   _____   оС

Единица измерения давления      кгс/см 2 ; бар;  МПа  (ненужное зачеркнуть)

Наибольшее абсолютное давление                                                   ______

Наименьшее абсолютное давление                                                   ______

- Границы прогнозируемых изменений параметров газа:

Плотность при стандартных условиях от  0.678 кг/м3   до 0.689кг/м3

Содержание СО 2                                                           от  0.039   до0.083%

Содержание N2                                       от 0.77 до 0.86  %

Метод расчёта коэффициента сжимаемости AGA-NX19mod.

- Перечень параметров принятых условно-постоянными и периодичность их изменений.

Условно постоянные параметры

Стандартное давление                                                      1,013525  бар

Стандартная температура                                            293,15  о К

Относительная плотность газа                        0.566  кг/м3(стандартная делённая на плотность воздуха =1.2047)

Содержание СО 2                                                             0.056%

Содержание N2                                                               0.81%

Периодичность контроля и изменения - ежемесячно

VI Список обязательных приложений к паспорту УУГ.

- Паспорта и свидетельства о поверке всех средств измерений находящихся в эксплуатации.

- Акт проверки состояния и применения средств измерения и соблюдения требований ГОСТ Р 8.740-2011.

- Расчёт неопределённости.

- Акт о вводе УУГ в коммерческую эксплуатацию.

- Аксонометрическая  технологическая схема узла измерений.

- Структурная схема узла измерений. (с указанием местных сопротивлений и расстояний).

Паспорт составил:

Гл. энергетик, метролог,  нач. котельной или др. лицо ответственное за учёт газа на предприятии                                                                _____________    /_______________/

подпись                        Фамилия И.О.